1. Dokumentacja i Procedury

- [ ] Czy posiadasz aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)? (Wymagana aktualizacja co 2 lata lub po każdej zmianie sposobu użytkowania).

- [ ] Czy IBP uwzględnia specyfikę obiektu zabytkowego? (Np. palną konstrukcję stropów, wąskie klatki schodowe).

- [ ] Czy posiadasz plan ewakuacji mienia? (Wykaz najcenniejszych zabytków/eksponatów, które należy ratować w pierwszej kolejności).

2. Stan Techniczny i Zabezpieczenia

- [ ] System Sygnalizacji Pożaru (SSP): Czy czujki są sprawne i czy przechodzą regularne przeglądy?

- [ ] Instalacja elektryczna i odgromowa: Czy masz aktualne protokoły z pomiarów? (W zabytkach to najczęstsza przyczyna pożarów!).

- [ ] Oświetlenie awaryjne: Czy działa poprawnie i wskazuje drogę do wyjścia w całkowitej ciemności?

- [ ] Podręczny sprzęt gaśniczy: Czy gaśnice są odpowiednio dobrane (np. gaśnice czyste/gazowe przy obrazach i archiwaliach, by nie zniszczyć ich proszkiem)?

3. Ludzie i Odpowiedzialność

- [ ] Szkolenie personelu: Czy Twoi pracownicy wiedzą, jak użyć gaśnicy i jak powiadomić straż pożarną?

- [ ] Prace niebezpieczne pod kątem pożarowym: Czy każda naprawa dachu lub instalacji (np. spawanie, szlifowanie) jest pisemnie zabezpieczona i nadzorowana?

- [ ] Drożność dróg ewakuacyjnych: Czy korytarze i przejścia są wolne od magazynowanych przedmiotów?

4. Współpraca z Konserwatorem

- [ ] Czy montaż urządzeń PPOŻ był konsultowany? (Unikaj kar za samowolną ingerencję w tkankę zabytkową).

- [ ] Czy w przypadku braku możliwości spełnienia norm masz przygotowaną ekspertyzę rzeczoznawcy?